## 封-1 招标工程量清单
|  | 郦景蓝湾二期营销中心临时售楼用房拆除及残值处置项目 |  | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-02 建设项目工程量清单汇总表
表-02
建设项目工程量清单汇总表
工程名称：郦景蓝湾二期营销中心临时售楼用房拆除及残值处置项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 拆除工程
2 | 残值处置
合 计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 封-1 招标工程量清单【拆除工程】
|  | 拆除工程 |  | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【拆除工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A拆除工程
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【拆除工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【拆除工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除工程
1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.拆除房屋类型:框架结构等红线范围内全部建（构）筑物拆除，具体类型投标人踏勘现场，综合考虑 2.房屋楼层:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑，满足设计、市政、环境、业主及规范要求 4.拆除内容:建筑整体拆除（含建筑内的管网、电气管线、卫生器具等全部内容），不含基础及底层地坪拆除 5.运距:场内运输综合考虑（含多次转运） 6.计算规则:按拆除房屋的建筑面积计算(不能计算建筑面积的部分，其价格综合在报价中，结算时不单独计量) 7.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 8.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 5.其他满足设计及规范要求所需的全部工作内容 | m2 | 765.08
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011611001001 | 钢梁拆除 | [项目特征] 1.构件名称:钢梁 2.拆除构件的规格尺寸:综合考虑 3.运距:场内运输综合考虑（含多次转运） 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 65.219
3 | 011611002001 | 钢柱拆除 | [项目特征] 1.构件名称:钢柱 2.拆除构件的规格尺寸:综合考虑 3.运距:场内运输综合考虑（含多次转运） 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 26.122
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011611005001 | 钢梯拆除 | [项目特征] 1.构件名称:钢梯 2.拆除构件的规格尺寸:综合考虑 3.运距:场内运输综合考虑（含多次转运） 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 5.055
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011609002001 | 横隐框玻璃幕墙拆除 | [项目特征] 1.拆除隔墙的骨架种类:钢立柱、横梁等 2.拆除隔墙的饰面种类:横隐框玻璃幕墙 3.运距:场内运输综合考虑（含多次转运） 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 546.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011606002001 | 铝单板拆除 | [项目特征] 1.拆除的龙骨及饰面种类:钢立柱、横梁、铝单板等 2.运距:场内运输综合考虑（含多次转运） 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1587.72
7 | 011613B03001 | 电缆拆除 | [项目特征] 1.拆除管线种类:电缆 2.拆除管线规格:综合考虑 3.场内运距:场内运输综合考虑（含多次转运） 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 855.04
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030701003001 | 空调器拆除 | [项目特征] 1.名称:空调器拆除 2.型号:综合考虑 3.场内运距:场内运输综合考虑（含多次转运） 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 11
9 | 010103002001 | 余方弃置（基本运距1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建渣 2.运距:基本运距1km 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 459.05
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010103002002 | 余方弃置（增运距10.9km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建渣 2.运距:增运距10.9km 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 459.05
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表【拆除工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计+其他项目安文费
1.2 | 附加税 | 增值税
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 封-1 招标工程量清单【残值处置】
|  | 残值处置 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【残值处置】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：残值处置 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A建筑工程
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【残值处置】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：残值处置 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【残值处置】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：残值处置 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 01B001 | 钢材等残值处置 | [项目特征] 1.名称:钢材等残值处置 2.场内转运:投标人根据现场实际情况自行考虑 3.残值处理:由投标人报业主同意后自行处置，费用综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 | t | -128.542
2 | 01B002 | 铝型材、铝单板等残值处置 | [项目特征] 1.名称:铝型材、铝单板等残值处置 2.场内转运:投标人根据现场实际情况自行考虑 3.残值处理:由投标人报业主同意后自行处置，费用综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 | t | -15.198
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：残值处置 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 01B003 | 电缆、铜管残值处置 | [项目特征] 1.名称:电缆、铜管残值处置 2.场内转运:投标人根据现场实际情况自行考虑 3.残值处理:由投标人报业主同意后自行处置，费用综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 | t | -0.341
4 | 01B004 | 大厅及办公区家具处置 | [项目特征] 1.名称:大厅及办公区家具处置 2.场内转运:投标人根据现场实际情况自行考虑 3.数量:售楼部大厅及办公区家具约103件 4.折旧处理:由投标人报业主同意后自行处置，费用综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 6.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 | 项 | -1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：残值处置 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 01B005 | 空调内机处置 | [项目特征] 1.名称:空调内机处置 2.场内转运:投标人根据现场实际情况自行考虑 3.折旧处理:由投标人报业主同意后自行处置，费用综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 | 台 | -9
6 | 01B006 | 空调外机处置 | [项目特征] 1.名称:空调外机处置 2.场内转运:投标人根据现场实际情况自行考虑 3.折旧处理:由投标人报业主同意后自行处置，费用综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、规费、税金等所有费用 | 台 | -2
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表【残值处置】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：残值处置 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计+其他项目安文费
1.2 | 附加税 | 增值税
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计